Bauwerber:

Der/Die Bauwerber/in beabsichtigt den Einbau einer Feuerungsanlage für feste/flüssige/gasförmigeBrennstoffe am

Standort: ……………………………………………………………

Adresse/Gebäudeteil: ……………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kessel | Brenner |
| Hersteller: |  |  |
| Typenbezeichnung: |  |  |
| Nennwärmeleistung: |  |  |

Als Beilage zum Ansuchen um *Baubewilligung im vereinfachten Verfahren* gemäß § 33 Abs. 2 Z 3, Stmk. BauG 1995 idgF bzw. für *meldepflichtige Vorhaben* gemäß § 21 Abs. 1 Z 5 oder Z 5a, Stmk. BauG 1995 idgF) wird der geforderte

Nachweis des ordnungsgemäßen Inverkehrbringens gemäß Steiermärkisches Heizungs- und Klimaanlagengesetz -

StHKanlG 2021

wie folgt erbracht.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | gilt für Anlagen mit | | |
| Nr. | Anforderungen | festen  Brennstoffen | flüssigen  Brennstoffen | gasförmigen  Brennstoffen |
| 1. | Der Anlage (den Geräten) ist die ordnungsgemäße technische Dokumentation gemäß § 7 StHKanlG beigegeben. | O | O | O |
| 2. | Die Anlage (die Geräte) ist/sind mit dem vorgesehenen Typenschild gemäß § 6 StHKanlG versehen. | O | O | O |
| 3. | Die Emissionsgrenzwerte erfüllen die Anforderungen gemäß StHKanlVO 2021. | O | O | O |
| 4. | Die Anlage (die Geräte) weist/weisen mind. die Wirkungsgrade gemäß StHKanlVO 2021 auf. | O | O | O |
| 5. | Die Anlage (die Geräte) trägt/tragen das ordnungsgemäße CE-Kennzeichen gemäß StHKanlVO 2021. | O | O | O |
| 6. | Die Anlage (die Geräte) erfüllt/erfüllen die zutreffenden  Sicherheitsanforderungen (Abschnitt III, Gasgeräte-Sicherheitsverordnung, BGBl Nr. 430/1994 idgF). |  | | O |
| 7. | Für die Anlage (die Geräte) liegt/liegen die Baumusterprüfung/en und die Konformitäts- (Übereinstimmungs-) Erklärung/en vor (§ 4 Abs. 1 Gasgeräte-Sicherheitsverordnung, BGBl, Nr. 430/1994 idgF). | O |
| 8. | Für die Anlage (die Geräte) liegt/liegen die Installationsanleitung/en vor (§8 Abs. 2 Gasgeräte-Sicherheitsverordnung, BGBl Nr. 430/1994 idgF). | O |

Ort u. Datum:

zutreffende Felder anhaken, wenn Forderung erfüllt

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (firmenmäßige Fertigung vom Installateur) | (firmenmäßige Fertigung vom Hersteller) |